## Materiaalkosten
Materriaalkosten
Urenberekening | Techniek Havo
Offerte | naam
Warmteverliesberekening | Materiaal kosten
Leidingdiameters | aantal | omschrijving | prijs per eenheid | totaal
|  | Selecteer materiaal | 0 | 0
|  | Selecteer materiaal | 0 | 0 | Selecteer materiaal | 0
|  | Selecteer materiaal | 0 | 0
|  | Selecteer materiaal | 0 | 0 | Paneelradiator 2 plaats 500x300 mm 708 W | 50.14
|  | Selecteer materiaal | 0 | 0 | Paneelradiator 1 plaats 500x300 mm 282 W | 31.85
|  | Selecteer materiaal | 0 | 0 | Radiatorenverdeler 2 groeps | 24.75
|  | Selecteer materiaal | 0 | 0 | Expansievat 18 liter | 19
|  | Selecteer materiaal | 0 | 0 | Expansievatbeugel | 12.5
|  | Selecteer materiaal | 0 | 0 | Radiator stop 1/2" | 0.66
|  | Selecteer materiaal | 0 | 0 | Radiator ontluchter 1/2" | 0.93
|  | Selecteer materiaal | 0 | 0 | Vul- en aftapkraan 1/2" | 3.81
|  | Selecteer materiaal | 0 | 0 | Rechte radiatorkraan 1/2" | 7.13
|  | Selecteer materiaal | 0 | 0 | Haakse radiatorkraan 1/2" | 7.13
|  | Selecteer materiaal | 0 | 0 | Rechte thermostatische radiatorkraan 1/2" | 19.25
|  | Selecteer materiaal | 0 | 0 | Haakse thermostatische radiatorkraan 1/2" | 19.38
|  | Selecteer materiaal | 0 | 0 | Rechte radiator koppeling 1/2" | 2.06
|  | Selecteer materiaal | 0 | 0 | Haakse radiatorkoppeling 1/2" | 2.72
|  | Selecteer materiaal | 0 | 0 | Voetventiel 1/2" | 8.94
|  | Selecteer materiaal | 0 | 0 | Radiator onderblok 1/2"-16 mm press | 15.25
|  | Selecteer materiaal | 0 | 0 | Puntstukken 1/2"-16 mm press | 3.78
|  | Selecteer materiaal | 0 | 0 | DUPLO pijpbeugel 15 mm HOH 60 mm | 0.66
|  |  | Totaal | 0 | DUPLO pijpbeugel 22 mm/1/2" HOH 60 mm | 1.07
[5 empty] | T-stuk verlopend 22-15-15 mm knel | 7.88
[5 empty] | T-stuk verlopend 22-15-22 mm knel | 7.88
[5 empty] | T-stuk verlopend 15-1/2"-15 mm knel | 6.95
[5 empty] | T-stuk verlopend 22-22-15 mm knel | 7.88
[5 empty] | T-stuk verlopend 22-1/2"-22 mm knel | 8.5
[5 empty] | Knelring messing 15 mm | 0.42
[5 empty] | Knelring messing 22 mm | 0.82
[5 empty] | Knelkap 15 mm | 2.92
[5 empty] | Knelkap 22 mm | 4.44
[5 empty] | Manometer | 3.25
[5 empty] | Overstortventiel | 6.5
[5 empty] | Sok 15 cap. | 0.25
[5 empty] | Sok 22 cap. | 0.45
[5 empty] | T-stuk 15 cap. | 0.66
[5 empty] | T-stuk verlopend15-22-15 cap. | 1.52
[5 empty] | T-stuk 22 cap. | 1.36
[5 empty] | T-stuk verlopend 22-15-15 cap. | 1.29
[5 empty] | T-stuk verlopend 22-15-22 cap. | 1.27
[5 empty] | Sok verlopend 22-15 cap. | 0.66
Materialen Watertoevoer
[5 empty] | Koperen buis 12 mm | 2.24
[5 empty] | Koperen buis 15 mm | 2.74
[5 empty] | Koperen buis 22 mm | 4.56
[5 empty] | Kap 12 cap. | 0.18
[5 empty] | Kap 15 cap. | 0.23
[5 empty] | Kap 22 cap. | 0.43
[5 empty] | Knie 12 cap. | 0.43
[5 empty] | Knie 15 cap. | 0.54
[5 empty] | Knie 22 cap. | 1.07
[5 empty] | Muurplaat 3/8"-12 cap. | 1.18
[5 empty] | Muurplaat 1/2"-12 cap. | 1.18
[5 empty] | Muurplaat 3/8"-15 cap. | 1.18
[5 empty] | Muurplaat 1/2"-15 cap. | 1.18
[5 empty] | Muurplaatbeugel 15 mm HOH 150 | 4.2
[5 empty] | Puntstuk 1/2"-15 cap. | 0.5
[5 empty] | Sok 12 cap. | 0.2
[5 empty] | Sok 15 cap. | 0.25
[5 empty] | Sok 22 cap. | 0.45
[5 empty] | Soldeerring 15-12 cap. | 1.82
[5 empty] | Stopkraan 12 cap. | 12.65
[5 empty] | Stopkraan 15 cap. | 11.95
[5 empty] | Stopkraan 22 cap. | 19.95
[5 empty] | Aftapper voor stopkraan 1/4" | 1.85
[5 empty] | T-stuk 12 cap. | 0.57
[5 empty] | T-stuk verlopend 12-15-12 cap. | 0.77
[5 empty] | T-stuk 15 cap. | 0.66
[5 empty] | T-stuk verlopend 15-12-12 cap. | 0.77
[5 empty] | T-stuk verlopend 15-12-15 cap. | 0.77
[5 empty] | T-stuk verlopend 15-15-12 cap. | 0.79
[5 empty] | T-stuk verlopend15-22-15 cap. | 1.52
[5 empty] | T-stuk 22 cap. | 1.36
[5 empty] | T-stuk verlopend 22-15-15 cap. | 1.29
[5 empty] | T-stuk verlopend 22-15-22 cap. | 1.27
[5 empty] | Sok verlopend 15-12 cap. | 0.27
[5 empty] | Sok verlopend 22-15 cap. | 0.66
[5 empty] | Slangwartelkraan 1/2" | 14.95
[5 empty] | Hoekstopkraan 3/8"x10 | 5.85
[5 empty] | Hoekstopkraan 1/2"x12 cap. | 4.85
[5 empty] | Wastafelmengkraan | 67.45
[5 empty] | Fonteinkraan 1/2" | 10.35
[5 empty] | Douchemengkraan | 95
[5 empty] | Badmengkraan | 123
[5 empty] | S koppeling 3/4"x 1/2" | 3.3
[5 empty] | Inlaatcombinatie 15 mm knel | 15.5
[5 empty] | Watermeter 3/4" | 60
[5 empty] | Watermeterbeugel met kopp. 3/4" | 8.39
[5 empty] | Keerklep 3/4"x22 mm knel | 5.9
Selecteer materiaal
Materialen Verwarming
[5 empty] | Paneelradiator 2 plaats 500x300 mm 708 W | 50.14
[5 empty] | Paneelradiator 1 plaats 500x300 mm 282 W | 31.85
[5 empty] | Radiatorenverdeler 2 groeps | 24.75
[5 empty] | Expansievat 18 liter | 19
[5 empty] | Expansievatbeugel | 12.5
[5 empty] | Radiator stop 1/2" | 0.66
[5 empty] | Radiator ontluchter 1/2" | 0.93
[5 empty] | Vul- en aftapkraan 1/2" | 3.81
[5 empty] | Rechte radiatorkraan 1/2" | 7.13
[5 empty] | Haakse radiatorkraan 1/2" | 7.13
[5 empty] | Rechte thermostatische radiatorkraan 1/2" | 19.25
[5 empty] | Haakse thermostatische radiatorkraan 1/2" | 19.38
[5 empty] | Rechte radiator koppeling 1/2" | 2.06
[5 empty] | Haakse radiatorkoppeling 1/2" | 2.72
[5 empty] | Voetventiel 1/2" | 8.94
[5 empty] | Radiator onderblok 1/2"-16 mm press | 15.25
[5 empty] | Puntstukken 1/2"-16 mm press | 3.78
[5 empty] | DUPLO pijpbeugel 15 mm HOH 60 mm | 0.66
[5 empty] | DUPLO pijpbeugel 22 mm/1/2" HOH 60 mm | 1.07
[5 empty] | Radiator onderconsole | 0.63
[5 empty] | Radiator zijconsole | 0.54
[5 empty] | Knelset 1/2" | 1.03
[5 empty] | Dunwandig stalen buis 15 mm | 2.3
[5 empty] | Dunwandig stalen buis 22 mm | 3.6
[5 empty] | Knie 15 mm knel | 3.95
[5 empty] | Knie verlopend 22-15 mm knel | 6.14
[5 empty] | Knie 22 mm knel | 6.08
[5 empty] | Muurplaat 1/2"-15 mm knel | 6.66
[5 empty] | Puntstuk 1/2"-15 mm knel | 2.8
[5 empty] | Puntstuk 3/4"-22 mm knel | 4.07
[5 empty] | Koppelling 15 mm knel | 4.14
[5 empty] | Koppelling verlopend 22- 15 mm knel | 5.49
[5 empty] | Koppelling 22 mm knel | 5.91
[5 empty] | T-stuk 15 mm knel | 3.7
[5 empty] | T-stuk 22 mm knel | 7.97
[5 empty] | T-stuk verlopend 22-15-15 mm knel | 7.88
[5 empty] | T-stuk verlopend 22-15-22 mm knel | 7.88
[5 empty] | T-stuk verlopend 15-1/2"-15 mm knel | 6.95
[5 empty] | T-stuk verlopend 22-22-15 mm knel | 7.88
[5 empty] | T-stuk verlopend 22-1/2"-22 mm knel | 8.5
[5 empty] | Knelring messing 15 mm | 0.42
[5 empty] | Knelring messing 22 mm | 0.82
[5 empty] | Knelkap 15 mm | 2.92
[5 empty] | Knelkap 22 mm | 4.44
Materiaal Sanitair
Wastafel 60 cm
Fonteinbakje
Wastafelbouten
Laag hangend reservoir
Fonteinkraan
Wastafelkraan
Bekersifon
Badmengkraan
Douchemengkraan
PE buis 32 mm
PE buis 40 mm
PE buis 50 mm
PE buis 75 mm
PE bocht 32 45gr.
PE bocht 32 90gr.
PE bocht 40 45gr.
PE bocht 40 90gr.
PE bocht 50 45gr.
PE bocht 50 90gr.
PE bocht 75 45gr.
PE bocht 75 90gr.
PE elektromof 32
PE elektromof 40
PE elektromof 50
PE elektromof 75
PE T-stuk 32 45gr. 3m
PE T-stuk 32 90gr. 3m
PE T-stuk 40 45gr. 3m
PE T-stuk 40 90gr. 3m
PE T-stuk 50 45gr. 3m
PE T-stuk 50 90gr. 3m
PE T-stuk 50-40 45gr. 3m
PE T-stuk 75-50 45gr. 3m
PE verloop 32-40
PE verloop 40-50
PE verloop 50-75
PVC buis 32x3 mm
PVC buis 40x3 mm
PVC buis 50x3 mm
PVC buis 75x3 mm
PVC buis 110x3 mm
PVC bocht 32 45gr. 2m
PVC bocht 32 45gr. m/s
PVC bocht 32 90gr. 2m
PVC bocht 32 90gr. m/s
PVC bocht 40 45gr. 2m
PVC bocht 40 45gr. m/s
PVC bocht 40 90gr. 2m
PVC bocht 40 90gr. m/s
PVC bocht 50 45gr. 2m
PVC bocht 50 90gr. 2m
PVC bocht 75 45gr. 2m
PVC bocht 75 90gr. 2m
PVC syfon 32
PVC syfon 40
PVC T-stuk 32 45gr. 3m
PVC T-stuk 32 90gr. 3m
PVC T-stuk 40 45gr. 3m
PVC T-stuk 40 90gr. 3m
PVC T-stuk 50 45gr. 3m
PVC T-stuk 50 90gr. 3m
PVC T-stuk 75 45gr. 3m
PVC T-stuk 75 90gr. 3m
PVC T-stuk 110-75 45gr. 3m
PVC T-stuk 110-75 90gr. 3m
PVC T-stuk 110-50 45gr. 3m
PVC T-stuk 110-50 90gr. 3m
PVC inzetverloopring 32-40
PVC inzetverloopring 40-50
PVC inzetverloopring 50-75
PVC steekmof/sok 32
PVC steekmof/sok 40
PVC steekmof/sok 50
PVC steekmof/sok 75
PVC beugel/zadel 32
PVC beugel/zadel 40
PVC beugel/zadel 50
PVC beugel/zadel 75
PP buis 32x3 mm
PP buis 40x3 mm
PP buis 50x3 mm
PP buis 75x3 mm
PP bocht 32 45gr. 2m
PP bocht 32 45gr. m/s
PP bocht 32 90gr. 2m
PP bocht 32 90gr. m/s
PP bocht 40 45gr. 2m
PP bocht 40 45gr. m/s
PP bocht 40 90gr. 2m
PP bocht 40 90gr. m/s
PP bocht 50 45gr. 2m
PP bocht 50 90gr. 2m
PP bocht 75 45gr. 2m
PP bocht 75 90gr. 2m
PP syfon 40
PP T-stuk 32 45gr. 3m
PP T-stuk 32 90gr. 3m
PP T-stuk 40 45gr. 3m
PP T-stuk 40 90gr. 3m
PP T-stuk 50-40 45gr. 3m
PP T-stuk 50 45gr. 3m
PP T-stuk 50 90gr. 3m
PP T-stuk 75 45gr. 3m
PP T-stuk 75 90gr. 3m
PP verloop 40-32
PP verloop 50-40
PP verloop 75-50
Bevestigingsmateriaal
Flamco beugel 1/2" verzinkt
Flamco beugel 3/4" verzinkt
Flamco beugel 1" verzinkt
Flamco beugel 15 koper
Flamco beugel 22 koper
Flamco beugel 15 mm verzinkt
Flamco beugel 22 mm verzinkt
PVC beugel/zadel 32
PVC beugel/zadel 40
PVC beugel/zadel 50
PVC beugel/zadel 75
Quick beugel 12 mm
Quick beugel 15 mm
Quick beugel 22 mm
OBO beugel 12 mm
OBO beugel 15 mm
OBO beugel 22 mm
Flamco rail M8
Flamco schuifmoer M8
Flamco klembusje M8
Flamco rail M8
Flamco schuifmoer M8
Draadeind M8
Zeskant moertje M8
Sluitring M8
Houtschroeven spaanplaat 3,5x20
Draadeind M8
Zeskant moertje M8
Sluitring M8
Houtschroeven spaanplaat 3,5x20

## Uren berekenen
Materriaalkosten
Urenberekening | Techniek Havo
Offerte | naam
Warmteverliesberekening | Uren berekening
Leidingdiameters | omschrijving | aantal uren | uurtarief
| Selecteer |  | 0 |  | Selecteer
| Selecteer |  |  |  | Tekening maken
| Selecteer |  |  |  | Materiaal bestellen
| Selecteer |  |  |  | Leidingen in beugels monteren
| Selecteer |  |  |  | Opleveren / controleren
| Selecteer |  |  |  | Leidingen uitzetten
| Selecteer |  |  |  | Klantgesprek
| Selecteer |  |  |  | Ontwerp maken
| Selecteer |  |  |  | Tekening uitprinten
| Selecteer |  |  |  | Beproeven op dichtheid
| Selecteer |  |  |  | Offerte maken
| Selecteer |  |  |  | Appendages monteren
| Selecteer |  |  |  | Materiaal verzamelen
| Selecteer |  |  |  | Beugels monteren
| Selecteer |  |  |  | Materiaal uittrekken
| Selecteer |  |  |  | Calculeren
| Selecteer |  |  |  | Leidingen maken
| Selecteer |  |  |  | Toestellen aansluiten met Sifon
| Selecteer |  |  |  | Toestellen plaatsen
| Selecteer |  |  |  | Muurplaten monteren
| Selecteer |  |  |  | Aansluiten kranen
| Selecteer |  |  |  | Monteren radiator
| Selecteer |  |  |  | Afmonteren radiator
| Selecteer |  |  |  | Vullen installatie
| Selecteer |  |  |  | Aftekenen radiator
| Totaal | 0 |  | 0

## Offerte
Materriaalkosten | Aan:
Urenberekening | dhr/mevr …….
Offerte | adres
Warmteverliesberekening | postcode en woonplaats
Leidingdiameters
Offerte
| Betreft: |  | ………………….
| Offerte datum: |  | 2020-01-20
Geachte ……..
Naar aanleiding van ons gesprek …….
Deze prijsopgaaf is gebaseerd op :
| Materiaalkosten |  |  |  | 0
| Loonkosten | ….. | uur à € | …..... | 0
| Korting op materialen | ….. | % |  | 0
| Totaalprijs exclusief BTW |  |  |  | 0
| 21% BTW |  |  |  | 0
| Totaalprijs incl. BTW |  |  |  | 0
De offerte blijft 30 dagen geldig na de hierboven genoemde offerte datum.
Op al onze werkzaamheden zijn al onze algemene voorwaarden zoals U reeds besproken van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden zenden wij op verzoek graag toe.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Indien u akkoord gaat met deze aanbieding verzoeken wij u deze onder aan de pagina te tekenen.
| Met vriendelijke groet, |  |  |  | datum | ………………
| naam |  |  | Handtekening
| naam bedijf |  |  | opdrachtgever |  | plaatsnaam

## Warmteverliesberekening
© W.M. Kooij
BEREKENING WARMTEVERLIES WONINGEN EN UTILITEIT GEBOUWEN
Materriaalkosten
Urenberekening
Offerte
Warmteverliesberekening
Leidingdiameters | BOUWPERIODE VAN HET PAND |  | Gebouw na 2000 gebouwd
| selecteer soort vertrek |  | Lengte | breedte | hoogte | inhoud | ruimte °C | afgifte
|  |  | meters | meters | meters | m3 | temperatuur | watt
| Studeerkamer |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20°C | 0
| Selecteer |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Selecteer |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Selecteer |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Selecteer |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Selecteer |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Selecteer |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Selecteer |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Selecteer |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Selecteer |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Selecteer |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Selecteer |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Selecteer |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Selecteer |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Selecteer |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAAL WARMTEVERLIES IN WATT |  |  | 0
[5 empty] | TOTAAL WARMTEVERLIES IN Kilo WATT |  |  | 0
CONDITIES:
|  | Buitentemperatuur | : -10°C |  | TOTAAL WATT PER M3 RUIMTE INHOUD |  |  | 0
|  | Windsnelheid | : 8 m/sec.
|  | Opwarmtoeslag | : 5 W/m²
|  | Ventilatie | : Conform Bouwbesluit
3
[9 empty] | Selecteer bouwperiode | 1
[9 empty] | Gebouw voor 2000 gebouwd | 2
[9 empty] | Gebouw na 2000 gebouwd | 3
a
[9 empty] | Selecteer | 0 |  | Tabel49 | 1e |  | Tabel50 | 2e |  | Tabel51 | 3e |  | Tabel52 | 4e |  | Tabel53 | 5e | Tabel54 | 6e | Tabel55 | 7e | Tabel56 | 8e | Tabel57 | 9e | Tabel58 | 10e | Tabel59 | 11e | Tabel60 | 12e | Tabel61 | 13e | Tabel62 | 14e | Tabel63 | 15e
[9 empty] | Woningbouw | a |  | 2 | 55 |  | 2 | 0 |  | 2 | 0 |  | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
[9 empty] | Utiliteitsgebouw | b |  | 3 | 45 |  | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
[11 empty] | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Afg.2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Afg. 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Code tijd | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[11 empty] | 20°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Code | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | ruimte | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e
[9 empty] | Selecteer | 1
[9 empty] | Woonkamer | 2
[9 empty] | Keuken | 3
[9 empty] | Woonkamer met open keuken | 4 | 5e: Afgifte 1 voor 1990 gebouwd; 9e: Afgifte 2 na 1990 gebouwd
[9 empty] | Studeerkamer | 5 | 2e: Tabel46; 3e: Temper.; 6e: Tabel47; 10e: Tabel48
[9 empty] | Slaapkamer | 6 | Select | 1 | 0 |  | Select | 1 | 0 |  | Select | 1 | 0
[9 empty] | Zit-slaapkamer | 7 | Woonk | 2 | 20°C |  | Woonk | 2 | 60 |  | Woonk | 2 | 47
[9 empty] | Badkamer | 8 | keuken | 3 | 20°C |  | keuken | 3 | 63 |  | keuken | 3 | 50
[9 empty] | Hobby-ruimte | 9 | Wo/keuk | 4 | 20°C |  | Wo/keuk | 4 | 61 |  | Wo/keuk | 4 | 48
[9 empty] | Gang, Hal, Overloop | 10 | Studeer | 5 | 20°C |  | Studeer | 5 | 55 |  | Studeer | 5 | 45
[9 empty] | Toilet | 11 | Slaapk | 6 | 20°C |  | Slaapk | 6 | 52 |  | Slaapk | 6 | 42
[9 empty] | Zolder | 12 | Zit Slaapk | 7 | 20°C |  | Zit Slaapk | 7 | 55 |  | Zit Slaapk | 7 | 45
[9 empty] | Garage | 13 | Badk | 8 | 22°C |  | Badk | 8 | 115 |  | Badk | 8 | 100
[9 empty] | Berging (minimaal) | 14 | Hobby | 9 | 18°C |  | Hobby | 9 | 38 |  | Hobby | 9 | 32
[9 empty] | Studio | 15 | Hal | 10 | 15°C |  | Hal | 10 | 38 |  | Hal | 10 | 27
[9 empty] | Kantoren | 16 | WC | 11 | 15°C |  | WC | 11 | 35 |  | WC | 11 | 27
[9 empty] | Toiletten | 17 | Zolder | 12 | 15°C |  | Zolder | 12 | 43 |  | Zolder | 12 | 35
[9 empty] | Archiefruimten | 18 | Garage | 13 | 8°C |  | Garage | 13 | 33 |  | Garage | 13 | 25
[9 empty] | Verpleegkamers | 19 | Berg | 14 | 5°C |  | Berg | 14 | 33 |  | Berg | 14 | 25
[9 empty] | Klaslokalen | 20 | Studio | 15 | 20°C |  | Studio | 15 | 55 |  | Studio | 15 | 45
[9 empty] | Gymnastieklokalen | 21 | Kant | 16 | 20°C |  | Kant | 16 | 55 |  | Kant | 16 | 45
[9 empty] | Docentenkamers | 22 | WC | 17 | 15°C |  | WC | 17 | 35 |  | WC | 17 | 27
[9 empty] | Personeelsruimten | 23 | Archief | 18 | 12°C |  | Archief | 18 | 32 |  | Archief | 18 | 25
[9 empty] | Werkplaatsen | 24 | Verpl | 19 | 22°C |  | Verpl | 19 | 63 |  | Verpl | 19 | 50
[9 empty] | Verkeersruimte 18°C | 25 | Klasl | 20 | 20°C |  | Klasl | 20 | 74 |  | Klasl | 20 | 60
[9 empty] | Ruimte 20°C | 26 | Gym | 21 | 15°C |  | Gym | 21 | 38 |  | Gym | 21 | 30
[9 empty] | Ruimte 22°C | 27 | Docent | 22 | 20°C |  | Docent | 22 | 61 |  | Docent | 22 | 48
[9 empty] | Ruimte 24°C | 28 | Persone | 23 | 20°C |  | Persone | 23 | 55 |  | Persone | 23 | 45
[11 empty] | Werkpl. | 24 | 18°C |  | Werkpl. | 24 | 27 |  | Werkpl. | 24 | 20
[11 empty] | Verkeer | 25 | 18°C |  | Verkeersr | 25 | 36 |  | Verkeersr | 25 | 30
[11 empty] | 20graden | 26 | 20°C |  | 20graden | 26 | 55 |  | 20graden | 26 | 45
[11 empty] | 22graden | 27 | 22°C |  | 22graden | 27 | 68 |  | 22graden | 27 | 55
[11 empty] | 24graden | 28 | 24°C |  | 24graden | 28 | 79 |  | 24graden | 28 | 65
WARMTEVERLIES bestaande uit:
Qt = Transmissie warmteverlies
Qv = Ventilatie warmteverlies
Qo = Opwarmtoeslag
Note on C10: Selecteer d.m.v. de onderstaande grijze balk de desbetreffende ruimte.
Note on F10: Vul in deze kolom de lengte van de ruimte in. ( in meters )
Note on G10: Vul in deze kolom de breedte van de ruimte in. ( in meters )
Note on H10: Vul in deze kolom de hoogte van de ruimte in. ( in meters )
Note on I10: In deze kolom wordt automatisch de netto ruimte inhoud berekend. ( in m3 )
Note on K10: In deze kolom wordt automatisch de temperatuur van de geselecteerde ruimte geplaatst.
Note on L10: In deze kolom wordt het warmteverlies van de ruimte weergegeven. ( In Watt )

## Leidingdiameters
© W.M.Kooij
Materriaalkosten | BEREKENING DIAMETERS CV- LEIDINEGEN EENVOUDIGE METHODE
Urenberekening
Offerte | P | Ta | Tr | Qv | Qv |  | DIN 2394 | DIN 2440 | DIN 2448 | DIN 2448 | Precisiebuis |  | Meerlagenbuis
Warmteverliesberekening | Vermogen | Temp. | Temp. | Massa- | Massa- | Meerlagenpijp | Precisiepijp | Draadpijp | Vlampijp | Vlampijp | minimaal | 1e-05 | minimaal | 1e-05
Leidingdiameters | Watt | °C | °C | stroom in | stroom in | Ø 14 mm | Ø 12 mm | 1/2" inch | DN 40 | DN 150 | 35 | 0.511 | 32 | 0.0088333 | 0.53
|  | Aanvoer | Retour | kg/sec. | kg/min | Ø 32 mm | Ø 35 mm | 2" inch | DN 125 | DN 400 | 28 | 0.281 | 25 | 0.0051667 | 0.31
|  | 70 | 50 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | n.v.t. | n.v.t. | 22 | 0.161 | 20 | 0.0031667 | 0.19 | 2
|  | 70 | 50 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | n.v.t. | n.v.t. | 15 | 0.056 | 18 | 0.0025 | 0.15
|  | 70 | 50 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | n.v.t. | n.v.t. | 12 | 0.021 | 16 | 0.0018333 | 0.11
|  | 70 | 50 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | n.v.t. | n.v.t. |  |  | 14 | 0.0013333 | 0.08
|  | 70 | 50 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | n.v.t. | n.v.t. | Draadbuis
|  | 70 | 50 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | n.v.t. | n.v.t. | minimaal | 1e-05
|  | 70 | 50 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | n.v.t. | n.v.t. | 1/2" | 0.081
|  | 70 | 50 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | n.v.t. | n.v.t. | 3/4" | 0.181
|  | 70 | 50 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | n.v.t. | n.v.t. | 1" | 0.312
|  | 70 | 50 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | n.v.t. | n.v.t. | 11/4" | 0.601
|  | 70 | 50 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | n.v.t. | n.v.t. | 11/2" | 0.859
|  | 70 | 50 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | n.v.t. | n.v.t. | 2" | 1.451
|  | 70 | 50 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | n.v.t. | n.v.t.
|  | 70 | 50 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | n.v.t. | n.v.t. | Vlambuis
|  | 70 | 50 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | n.v.t. | n.v.t. | minimaal | 0.655 |  |  | 106.1571
|  | 70 | 50 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | n.v.t. | n.v.t. | DN 40 | 0.97 |  | 2477 | 0.029488 | 4200 | 20
|  | 70 | 50 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | n.v.t. | n.v.t. | DN 50 | 1.643 |  |  | 1.7693
|  | 70 | 50 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | n.v.t. | n.v.t. | DN 65 | 3.226
|  | 70 | 50 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | n.v.t. | n.v.t. | DN 80 | 4.66
|  | 70 | 50 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | n.v.t. | n.v.t. | DN 100 | 8.14
|  | 70 | 50 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | n.v.t. | n.v.t. | DN 125 | 12.955
|  | 70 | 50 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | n.v.t. | n.v.t. | DN 150 | 17.308
|  | 70 | 50 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | n.v.t. | n.v.t. | DN 200 | 40.467
|  | 70 | 50 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | n.v.t. | n.v.t. | DN 250 | 80.345
|  | 70 | 50 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | n.v.t. | n.v.t. | DN 300 | 127
|  | 70 | 50 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | n.v.t. | n.v.t. | DN 350 | 190
|  | 70 | 50 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | n.v.t. | n.v.t. | DN 400 | 240
|  | 70 | 50 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | n.v.t. | n.v.t.